秀山发改投〔2023〕61号

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

关于秀山县桐梓水厂建设工程可行性

研究报告的批复

秀山县禹通水务有限公司:

你公司《关于审批秀山县桐梓水厂建设工程可行性研究报告的请示》（秀禹通水司文〔2023〕9号）和中国市政工程西南设计研究总院有限公司编制的可行性研究报告收悉，结合抚顺市国际工程咨询集团有限公司出具的可行性研究评估报告，经研究，原则同意该可行性研究方案。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：秀山县桐梓水厂建设工程。

二、项目代码：2020-500241-46-01-152468。

三、项目法人：秀山县禹通水务有限公司。

四、建设地址：秀山县膏田镇。

五、建设工期：24个月。

六、建设内容及规模：该工程建设总规模2万m³/d，近期新建常规水处理规模1.0万m³/d，预留常规水处理规模1.0万m³/d。近期建设内容包括新建配水井、絮凝沉淀池、滤池、清水池、回收水池、泥水调节池、污泥浓缩池、污泥脱水间、加药加氯间、送水泵房变配电间、综合楼、新建进厂道路0.41km。新建DN500原水输水管，管道长度1.5km；新建DN150-DN600清水输水管，管道长度17.5km。

- 七、总投资及资金来源：本项目估算总投资10650.76万元，其中：工程费用7427.60万元；工程建设其他费用2206.88万元；基本预备费680.74万元，建设期贷款利息308.64万元，铺底流动资金26.90万元。资金来源为争取上级补助资金、银行贷款及业主自筹。

八、招标核准：招标范围为工程施工、设计、设备购置及重要材料采购；招标方式为公开招标；招标组织形式为委托招标；招标公告在“重庆市公共资源交易监督网”和“重庆市公共资源交易网（秀山县）”上发布。

九、节能审查：根据《固定资产投资项目节能审查办法》要求，应按照相关节能标准、规范建设，不再单独进行节能审查。

按照《秀山土家族苗族自治县政府投资管理实施细则》等政府投资项目管理等有关规定，请你单位根据本批复，进一步深化初步设计等前期工作，尽快将初步设计概算报送我委审核。

附件：秀山县桐梓水厂建设工程投资估算表

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

2023年2月24日

抄送：县财政局。

秀山自治县发展和改革委员会办公室           2023年2月24日印发

附件

秀山县桐梓水厂建设工程投资估算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 估算投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 7427.60 |  |
| 1 | 净水厂工程 | 3306.82 |  |
| 2 | 滨河路 | 89.79 |  |
| 3 | A路 | 19.99 |  |
| 4 | 原水工程 | 381.19 |  |
| 5 | 清水输水工程 | 3629.81 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 2206.88 |  |
| 1 | 建设用地费 | 1125.25 |  |
| 2 | 场地准备及临时设施费 | 59.42 |  |
| 3 | 建设单位管理费 | 133.89 |  |
| 4 | 工程建设监理费 | 169.72 |  |
| 5 | 招标代理费 | 40.88 |  |
| 6 | 招标投标交易服务费 | 3.79 |  |
| 7 | 前期工作费 | 51.64 |  |
| 8 | 工程勘察费 | 81.70 |  |
| 9 | 工程设计费 | 259.97 |  |
| 10 | 勘察成果审查费 | 4.90 |  |
| 11 | 施工图审查费 | 8.17 |  |
| 12 | 工程造价咨询服务费 | 99.71 |  |
| 13 | 安全生产保障费 | 37.14 |  |
| 14 | 水圭保持设施补偿费 | 3.31 |  |
| 15 | 水土保持方案编制 | 32.87 |  |
| 16 | 工程保险费 | 22.28 |  |
| 17 | 质量和安全技术评价报告编制费 | 5.00 |  |
| 18 | 社会稳定风险评估报告编制费 | 3.00 |  |
| 19 | 压覆矿产资源评估报告编制 | 10.00 |  |
| 20 | 节地评价报告编制 | 2.00 |  |
| 21 | 土地调规费 | 3.00 |  |
| 22 | 勘测定界报告书 | 0.60 |  |
| 23 | 其他费用 | 48.64 |  |
| 三 | 基本预备费 | 680.74 |  |
| 四 | 建设期贷款利息 | 308.64 |  |
| 五 | 铺底流动资金 | 26.90 |  |
|  | 估算总投资 | 10650.76 |  |